| รายการ | วันที่ ............. เดือน ....................................... พ.ศ. ............... สถานที่ ………………………………………. |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปกติ (OK) | ไม่ปกติ (คำอธิบาย) | อุณหภูมิ (20 - 28) | ความชื้น (40 - 60) | Output Load (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Phase 1 (1 - 80) | Phase 2 (1 - 80) | Phase 3 (1 - 80) |  |
| เวลา ……………….. ผู้บันทึกข้อมูล ........................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fire Alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Water Leak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Network |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tele Alarm |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผู้ตรวจสอบข้อมูล ..............................................   วันที่ตรวจสอบข้อมูล .........................................

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Generator

| วันที่ | ปกติ (OK) | ไม่ปกติ (คำอธิบาย) | ปริมาณน้ำมัน (ลิตร) | ปริมาณน้ำ (ลิตร) | ระดับ Battery | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |