ขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม

Physical Entry Control Procedure

| เลขที่เอกสาร | IT-PD-63-10 |
| --- | --- |
| วันที่มีผลบังคับใช้ | 01 กันยายน 2563 |
| ระดับชั้นความลับ | ภายใน |
| เจ้าของเอกสาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| บังคับใช้ | บุคลากร |
| ผู้อนุมัติ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| เวอร์ชัน | รายละเอียดการแก้ไข | วันที่มีผลบังคับใช้ |
| --- | --- | --- |

การอนุมัติเอกสาร

| เจ้าของเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | ) |
| ผู้ตรวจทานเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  |
| ผู้อนุมัติเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  | ) |  |  |

สารบัญ

หน้า

1.   ข้อกำหนด	1

2.   วัตถุประสงค์	1

3.   ขอบเขต	1

4.   หน้าที่ความรับผิดชอบ	1

5.   ความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ทางกายภาพ	2

6.  ขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม	4

7.   คำอธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม	5

8.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง	5

9.   เอกสารสำหรับบันทึก	5

# 1.   ข้อกำหนด

| เลขมาตรฐาน (Standard No.) | หัวข้อ (Clause) | ข้อกำหนด (Requirement) |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2013 | A.12.1.2 | Physical Entry Controls Secure areas need to be protected by the appropriate entry controls to ensure only authorised personnel are allowed access. |

# 2.   วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม (Physical Entry Control Procedure) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงขั้นตอนการขอเข้าพื้นที่ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ควบคุมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ ที่อาจทำความเสียหายต่อทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งป้องกันทรัพย์สินสูญหาย หรือการนำทรัพย์สินออกจากพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต

# 3.   ขอบเขต

วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้กับศูศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยอ้างอิงจากเอกสารขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Scope)

# 4.   หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ร้องขอ

- แจ้งความประสงค์ขอเข้าศูนย์ข้อมูล

- ปฏิบัติตามกระบวนการเข้า-ออกศูนย์ข้อมูล ของหน่วยงาน

- จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติการเข้าศูนย์ข้อมูล และแบบฟอร์มการนำทรัพย์สินเข้าศูนย์ข้อมูล (ถ้ามี)

- ส่งบันทึกและแบบฟอร์มแนบให้กับผู้อนุมัติพิจารณา

- ส่งบันทึกและแบบฟอร์มแนบให้หน่วยงาน

ผู้อนุมัติ

- พิจารณาอนุมัติการขอเข้าศูนย์ข้อมูล

- แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ประสานงานรับทราบ

# 5.   ความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ทางกายภาพ

5.1 การจัดการทั่วไป

- กำหนดเส้นทางหนีไฟและมีการติดป้ายชัดเจน

- มีไฟส่องสว่างทางเดินเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

- มีการติดอุปกรณ์เตือนภัย เช่น เสียงเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ตรวจควัน (Smoke Detector) ฯลฯ

- มีการอบรมให้ความรู้พนักงานในการใช้ถังดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

- มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ

- ตรวจสอบให้มีการปิดประตู หน้าต่างภายหลังเลิกงาน หรือทุกครั้งที่ไม่มีพนักงานประจำสำนักงาน

- มีการดูแลเรื่องความสะอาดของพื้นที่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดฝุ่น ขยะ และวัสดุที่อาจติดไฟ

- ไม่วางวัสดุเป็นพิษ เช่น แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ฯลฯ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทำลาย

5.2 การจัดการสถานที่ตั้งและบริเวณล้อมรอบ

- กำหนดระดับความสำคัญของพื้นที่ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- พื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงเนื่องจากมีข้อมูล อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศสำคัญอยู่ภายใน ได้แก่ พื้นที่ห้องระบบเครือข่าย ห้องที่จัดเก็บระบบโครงสร้างพื้นฐานและห้องที่จัดเก็บอุปกรณ์สำคัญ

- พื้นที่สำนักงาน ได้แก่ พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปของระบบ และเจ้าหน้าที่ IT เป็นต้น

- กำหนดให้จัดทำแผนผังภายในห้อง Data Center รวมถึงแสดงข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญ รวมทั้งปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

- จัดให้มีระบบเฝ้าระวังภายในพื้นที่หวงห้าม ได้แก่ ระบบตรวจควัน กล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกจุด

- จัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ภายในพื้นที่ เช่น การใช้ก๊าซประเภทต่างๆ ฯลฯ

- มีการติดป้าย หรือแสดงข้อปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติ ในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ที่ต้องมีการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าพื้นที่ เป็นต้น

- ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพวิดีโอเสียง ในพื้นที่หวงห้าม ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการห้องมั่นคง

# 6.  ขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม

# 7.   คำอธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม

1. ผู้ร้องขอ แจ้งความประสงค์ขอเข้าศูนย์ข้อมูลโดยผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นๆ โดยแจ้งขอเข้าพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

2. ทำบันทึกเพื่อขออนุมัติการเข้าศูนย์ข้อมูล และแบบฟอร์มการนำทรัพย์สินเข้าศูนย์ข้อมูล (ถ้ามี)

3. ส่งบันทึกและแบบฟอร์มการนำทรัพย์สินเข้าศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณาการขออนุมัติเข้าศูนย์ข้อมูล

4. ผู้อนุมัติ พิจารณาการเข้าศูนย์ข้อมูล

  - กรณีอนุมัติ ให้ผู้อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ร้องขอ

  - กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้อนุมัติแจ้งผลการไม่อนุมัติให้ผู้ร้องขอ

5. ผู้อนุมัติ แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ร้องขอ

6. เมื่อเข้าศูนย์ข้อมูลให้ปฏิบัติตามกระบวนการเข้า-ออกศูนย์ข้อมูล

# 8.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี

# 9.   เอกสารสำหรับบันทึก

IT-FM-63-14 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่ (Enter Area Request Form)

IT-FM-63-15 แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Access Log Form)